Escado 2.0

Moderne Terrassenplatte in klarer geometrischer Form mit Fase und Sicherungsnoppen an allen 4 Seiten. Rundum frost- und tausalzbeständig. Wir empfehlen die ungebundene Verlegung im Brechsand/Splitt Gemisch mit Fugensandverfestiger.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: Begehbar, rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	4 cm

Steinmaß: 	59,7 x 39,7 x 4 cm
59,7 x 59,7 x 4 cm

Farbe(n):	59,7 x 39,7 x 4 cm in Barista, Graphitweiß, Muschelmix, Silbergrau
59,7 x 59,7 x 4 cm in Muschelmix, Silbergrau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Escado® 2.0

Menge

Stk.