Nagelfluhbeton 18

Großformatplatte in einmaliger Nagelfluh-Optik, gesägt oder kugelgestrahlt, mit hoher Selbstreinigungskraft, ohne Fase. Flecken (bspw. von Kaugummi) verschwinden in der Fläche und werden nahezu unsichtbar. Die Platte wirkt immer sauber.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	18 cm

Steinmaß: 	99,2 x 49,2 x 18 cm

Farbe(n):	Fischauer-Kies

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Nagelfluhbeton 18

Menge

m²